空調機器設置に伴う仕様書

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 世羅町商工会本所　1階事務室空調機設置（更新）工事 |
| 設置場所 | 世羅町商工会本所　1階事務室（約58㎡） |
| 設置機器 | ダイキン工業株式会社　ＳＳＲＡ１１２ＢＦと同等品 |
| 設置台数 | １台 |
| 設置方法 | 室内機：壁掛型　　室外機：１階屋外  　室内外とも配管カバーを使用すること |
| 電気工事 | 不要 |
| 機器撤去 | 既設機器は撤去し処分のこと（処分費用は見積額に含めること） |
| 納入期限 | 落札後４週間以内 |
| 決済方法 | 工事完了後１か月以内に指定口座へ振り込む |
| 応札方法 | ①入札締切は、令和3年8月6日（金）午後５時  ②見積書の提出は、世羅町商工会本所または世羅西支所  ③見積書は厳封のうえ「見積書在中」と記載すること  ④カタログ、仕様書等機能の詳細を記載した書類を添付すること  ⑤入札者の中で、最も安価な者を落札者とする |
| 備　　考 | ①入札及び納入は、世羅町商工会会員であること  ②現地確認は随時可能（平日：午前８時３０分～午後５時１５分） |