世羅西支所トイレ改修に伴う仕様書

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 世羅西支所　1階男子大便器洋式化及び女子洋式トイレ温水便座設置 |
| 工事場所 | 世羅町商工会世羅西支所　1階男子及び女子トイレ |
| 工事内容 | 〇男子トイレ・大便器の洋式化及び温水洗浄便座の設置（株式会社LIXIL　C-P13S　CW-KB21　同等品）・トイレブース扉変更工事・床部モルタル補修・天井部復旧・電気工事〇女子トイレ・温水洗浄便座への交換（株式会社LIXIL　CW-KB21　同等品）・電気工事 |
| 機器撤去 | ①既設便器は撤去し処分のこと②男子トイレのタイル復旧は不要（処分費用は見積額に含めること） |
| 工 事 日 | 落札後４週間以内 |
| 決済方法 | 工事完了後１か月以内に指定口座へ振り込む |
| 応札方法 | ①入札締切は、令和3年8月6日（金）午後５時②見積書の提出は、世羅町商工会本所または世羅西支所③見積書は厳封のうえ「見積書在中」と記載すること④カタログ、仕様書等機能の詳細を記載した書類を添付すること⑤入札者の中で、最も安価な者を落札者とする |
| 備　　考 | ①入札及び納入は、世羅町商工会会員であること②現地確認は随時可能（平日：午前８時３０分～午後５時１５分） |